## Sheet1
Mikroszkópia I.
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: |  | Abbe-Zeiß-Schott |  |  | Kar: | ÁOK | Csoport: |  | M1
Dátum: |  | 2019.12.32.
A gyakorlat célja: a mikroszkópok geometriai optikai leírásának megismerése; mikroszkópban vizsgálható tárgyak méretének meghatározása és az adatok statisztikai leírása.
Feladatok:
1.) | Ismeretlen osztásközű okulárskála kalibrálása, ismert beosztású skálával, a legnagyobb nagyítású objektív esetén. Az okulárskála osztásközének meghatározása SI egységekben.
2.) | Vörösvérsejthosszak mérése bordás gőte vérkeneten az okulárskála segítségével és SI egységekben történő meghatározása a kalibrálás alapján.
3.) | A mért vörösvérsejtek hosszának statisztikai leírása egy 50 elemű minta (a mérőpár adatai) alapján.
1.) Végezze el az okulárskála kalibrálását az objektívmikrométer segítségével!
A kalibráció során használt nagyítás:
Objektív nagyítása | Okulár nagyítása | Mikroszkóp nagyítása
40 | 10 | 400
A két skála fedésbe hozatala után:
40 | okulárskála egység lefed |  | 10 | objektívskála egységet
mivel 1 objektívskála egység 10 mm, ezért a
40 | okuláregység | 100 | mm-nek felel meg, vagyis |  | 1 okuláregység = |  | 2.5 | mm
2.) Mérje le 50 bordás gőte vörösvérsejt legnagyobb átmérőjét !
vörösvérsejt száma | vörösvérsejt leghszabb átmérője |  |  | vörösvérsejt száma | vörösvérsejt leghszabb átmérője
| ok. egys. | mm |  |  | ok. egys. | mm
1 | 12 | 30 |  | 26 | 11 | 27.5
2 | 13 | 32.5 |  | 27 | 9.5 | 23.75
3 | 10 | 25 |  | 28 | 12 | 30
4 | 12 | 30 |  | 29 | 9.5 | 23.75
5 | 11 | 27.5 |  | 30 | 10 | 25
6 | 11 | 27.5 |  | 31 | 12 | 30
7 | 12.5 | 31.25 |  | 32 | 9.5 | 23.75
8 | 13 | 32.5 |  | 33 | 11 | 27.5
9 | 10.5 | 26.25 |  | 34 | 10 | 25
10 | 11.5 | 28.75 |  | 35 | 12 | 30
11 | 11 | 27.5 |  | 36 | 12 | 30
12 | 11 | 27.5 |  | 37 | 10 | 25
13 | 12.5 | 31.25 |  | 38 | 12 | 30
14 | 11.5 | 28.75 |  | 39 | 13 | 32.5
15 | 10 | 25 |  | 40 | 13.5 | 33.75
16 | 12.5 | 31.25 |  | 41 | 11 | 27.5
17 | 13 | 32.5 |  | 42 | 11.5 | 28.75
18 | 11 | 27.5 |  | 43 | 12 | 30
19 | 12 | 30 |  | 44 | 12.5 | 31.25
20 | 12 | 30 |  | 45 | 11 | 27.5
21 | 11 | 27.5 |  | 46 | 10 | 25
22 | 11 | 27.5 |  | 47 | 11 | 27.5
23 | 11 | 27.5 |  | 48 | 10 | 25
24 | 11 | 27.5 |  | 49 | 11 | 27.5
25 | 10 | 25 |  | 50 | 11 | 27.5
3.) Végezze el a minta statisztikai leírását!
A statisztikai leíráshoz excel függvényparancsokat használjon!
Minta elemszáma (db) |  | 50
[5 empty] | osztályok (mm) | osztályhatárok (mm) |  | gyakoriság
[6 empty] | alsó | felső
Minta átlaga (mm) |  | 28.25 |  |  | 17.5–20 | 17.5 | 20 | 0
[5 empty] | 20–22.5 | 20 | 22.5 | 0
[5 empty] | 22.5–25 | 22.5 | 25 | 3
Minta szórása (mm) |  | 2.5877 |  |  | 25–27.5 | 25 | 27.5 | 9
[5 empty] | 27.5–30 | 27.5 | 30 | 19
[5 empty] | 30–32.5 | 30 | 32.5 | 14
Referencia intervallum (átlag ± 2*szórás) |  |  |  |  | 32.5–35 | 32.5 | 35 | 5
28.25 | ± | 5.1755 | mm |  | 35–37.5 | 35 | 37.5 | 0
[5 empty] | 37.5–40 | 37.5 | 40 | 0
Következtetések
Az adott nagyításnál végzett okulárskála kalibráció eredménye: |  |  |  |  | nagyítás: | 400 |  | mért.egys.
[5 empty] | 1 okulárskála egység= |  | 2.5 | µm
Mekkora a mért vérsejtek átlagos hosszabb átmérője? |  |  |  |  | átlag |  | mértékegység
[5 empty] | 28.25 |  | µm
Mekkora a minta szórása? |  |  |  |  | szórás |  | mértékegység
[5 empty] | 2.5877 |  | µm
Milyen eloszlás várható a vérsejtek átmérőjére a vizsgált minta alapján? |  |  |  |  | Normál eloszlás (Gauss-eloszlás)
Adja meg a referencia tartományt! (alsó és felső határértékek) |  |  |  |  | referencia tartomány |  |  | mért.egys.
[5 empty] | 23.0745 | – | 33.4255 | µm

## Sheet2 (hidden)
Vérplazma kalibrációs görbe adatok
51.25 | 1.345
53.5 | 1.3453
55.25 | 1.3458
57.25 | 1.3461
59 | 1.3465
61.25 | 1.3468
62.8 | 1.3473
64.6 | 1.3477
66.75 | 1.3479
68.5 | 1.3483
70.5 | 1.3487
slp | 0.00019704
int | 1.3348
r2 | 0.9976
0