## Sheet1
Elektrokardiográfia
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: |  |  |  | Kar: |  | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: az elektrokardiográfia fizikai alapjainak, valamint az egyes EKG elvezetések általános jellemzőinek megismerése, továbbá saját EKG görbe alapján a legegyszerűbben megállapítható néhány adat meghatározása.
Feladatok:
1.) | Saját nyugalmi EKG görbe felvétele Einthoven-féle elvezetésrendszerben(I-II-III). Az R-hullámok időkülönbségéből a szívfrekvencia meghatározása.
2.) | A felvett EKG görbe egyik elvezetéséből a nevezetes feszültség- és idő intervallumok meghatározása.
3.) | Az R hullámhoz tartozó integrálvektor megszerkesztése és az elektromos tengelyállás meghatározása.
1.) Írja be a táblázatba az egyik einthoven féle elvezetésben regisztrált R-hullámok időkülömbségeit és számolja ki a szívfrekvenciát!
vizsgált elvezetés (Einthoven) | horizontális felbontás (mm/s) |  | R-R távolság az elektrokardiogrammon (mm) |  |  |  | átlagos szívciklusidő (s) | pulzus (1/perc)
|  |  | 1. | 2. | 3. | átlag
2.) Írja be a táblázatba az egyik einthoven féle elvezetésben regisztrált elektro-kardiogram nevezett szakaszainak paramétereit!
A nevezetes tartományok felismeréséhez használja a jegyzet 15. ábráját!
vizsgált elvezetés (Einthoven) | horizontális felbontás (mm/s) | vertikális felbontás (mm/mV) | nevezetes tartományok | hossza (mm) | időtartama (ms) | nevezetes hullámok | magassága (mm) | amplitúdója (mV)
|  |  | P-hullám |  |  | P-hullám
|  |  | PQ-intervallum |  |  | R-hullám
|  |  | QRS-komplexus |  |  | T-hullám
ST-szakasz
QT-intervallum
T-hullám
3.) Szerkessze meg papíron az R-hullámhoz tartozó integrálvektort majd határozza meg a szive elektromos tengelyállását!
A szerkesztés után az alábbi táblázatba beírva az RI és RII amplitúdó értékeket, ellenőrizheti munkáját!
Einthoven féle elvezetés | R-hullám amplitúdó (mV)
I
II
III | 0
A szív elektromos tengelyállása (°)
Következtetések
Milyen fizikai mennyiség az elektrokardiogram független- és függő változója?
Milyen típusú elvezetés az Einthoven féle EKG elvezetés?
A felvett EKG görbéből kiszámolt pulzusa: |  |  |  |  | mért.egys.
Szívének elektromos tengelyállása: |  |  |  |  | mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.
mért.egys.

## Einthoven (hidden)
szorzó: | 12
| x | y | I- |  | II- |  | I+ |  | III- |  | II+ |  | III+
I | 10 | 96.6 | 8 | 98 | 7 | 95 | 109 | 99 | 111 | 95 | 55 | 10 | 63 | 10
| 110 | 96.6 | 10 | 98 | 9 | 95 | 111 | 99 | 113 | 95 | 57 | 10 | 65 | 10
II | 10 | 96.6 |  |  |  |  | 110 | 98 |  |  | 56 | 9 | 64 | 9
| 60 | 10 |  |  |  |  | 110 | 100 |  |  | 56 | 11 | 64 | 11
III | 110 | 96.6
| 60 | 10
| x | y | RI |  | RII |  | RIII
R1 | 60 | 96.6 | 60 | 104 | 28 | 55 | 90 | 55
| 60 | 96.6 | 60 | 101 | 28 | 52 | 90 | 52
R2 | 35 | 53.3 |  |  | 26.5 | 55 | 91.5 | 55
| 35 | 53.3 |  |  | 26.5 | 52 | 91.5 | 52
R3 | 85 | 53.3 |  |  |  |  | 93 | 55
| 85 | 53.3 |  |  |  |  | 93 | 52
Rint | 60 | 67.7338
| 60 | 67.7338
| x | y
1a | 60 | 96.6
| 60 | 67.7338
1b | 60 | 96.6
| 60 | 67.7338
2a | 35 | 53.3
| 60 | 67.7338
2b | 35 | 53.3
| 60 | 67.7338
3a | 85 | 53.3
| 60 | 67.7338
3b | 85 | 53.3
| 60 | 67.7338
szög: | #DIV/0! | #DIV/0!

## szögtartományos (hidden)
szorzó: | 25
| x | y | I- |  | II- |  | I+ |  | III- |  | II+ |  | III+
I | 10 | 60 | 12 | 62 | 28 | 108 | 108 | 62 | 90 | 108 | 90 | 12 | 28 | 12
| 110 | 60 | 10 | 62 | 30 | 108 | 110 | 62 | 92 | 108 | 92 | 12 | 30 | 12 | 1
II | 31.14 | 110 |  |  |  |  | 109 | 61 |  |  | 91 | 13 | 29 | 13 | 1
| 88.86 | 10 |  |  |  |  | 109 | 63 |  |  | 91 | 11 | 29 | 11 | 1
III | 88.86 | 110
| 31.14 | 10
| x | y | RI |  | RII |  | RIII
R1 | 60 | 60 | 15 | 54 | 40 | 104 | 88 | 104
| 60 | 60 | 15 | 58 | 40 | 100 | 88 | 100
R2 | 60 | 60 |  |  | 42 | 104 | 90 | 104
| 60 | 60 |  |  | 42 | 100 | 90 | 100
R3 | 60 | 60 |  |  |  |  | 92 | 104
| 60 | 60 |  |  |  |  | 92 | 100
Rint | 60 | 60 |  | R1 | 0
| 60 | 60 |  | R2 | 0
|  |  |  | R3 | 0
| x | y
1 | 60 | 60
| 60 | 60
2 | 60 | 60
| 60 | 60
3 | 60 | 60
| 60 | 60
szög: | #DIV/0! | #DIV/0!