## jegyzőkönyv
Röntgen
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: |  |  |  |  | Kar: |  |  | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: az orvosi diagnosztikában is használt röntgensugárzás spektrumára jellemző adatok meghatározása és a velük kapcsolatos elméleti ismeretek kísérleti igazolása; továbbá a sugárzás különböző közegen való áthaladásakor elszenvedett gyengülésének kvantitatív jellemzése.
Feladatok:
1.) | A röntgensugárzás spektrumának felvétele röntgenspektrométer segítségével különböző anódfeszültségek és anódáramerősségek esetén illetve korábban felvett spektrumok értelmezése.
2.) | A határhullámhossz-gyorsítófeszültség görbe megfelelő ábrázolása és illesztése a Duane–Hunt-törvény igazolására.
3.) | Az anódáram-röntgenteljesítmény megfelelő görbével történő ábrázolása, a görbe illesztése a két mennyiség közötti összefüggés igazolására.
4.) | A röntgensugárzás intenzitáscsökkenésének mérése különböző elnyelő anyagokon való áthaladás után. A tm rendszámtól való függésének bemutatása megfelelő ábrával, görbeillesztéssel.
1.) Írja be a táblázatba az eltérő gyorsítófeszültségen felvett röntgenspektrumokról leolvasott határhullámhossz értékeket!
Anód anyaga | Áram-erősség Ianód (mA) |  | Gyorsító-feszültség Uanód (kV) | 1/Uanód (1/kV) | Határ-hullámhossz lmin (pm)
20
23
26
30
35
Ábrázolja az egyes mért határhullámhossz értékeket a gyorítófeszültség reciprokának függvényében!
mért.egys.
illesztett egyenes meredeksége:
2.) Írja be a táblázatba az eltérő anódáramerősségek esetén felvett röntgenspektrumokból integrált (teljesítmény arányos) görbe alatti terület értékeket!
Anód anyaga | Gyorsító-feszültség Uanód (kV)
Ianód (mA) |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
Pteljes (rel. egys.)
Ábrázolja az fékezési röntgensugárzásra számolt teljesítményeket az anódáram függvényében!
az illesztett függvény: | bar: 0
R2 | bar: 0
3.) Írja be a táblázatba az egyes abszorbensek esetén mért intenzitás értékeket és számolja ki a fotoeffektusra vonatkozó parciális tömeggyengítési együtthatókat!
Anód anyaga | Gyorsító-feszültség Uanód (kV) | 0: Áram-erősség Ianód (mA); 0.2: J0 (rel. egys.); 0.6: sm (cm2/g)
0.2
abszorbens | Z | r (g/cm3) | x (cm) | J (rel. egys.) | m (1/cm) | mm (cm2/g) | tm (cm2/g)
Al | 13 | 0: 2.7; 0.2: 0.05
Fe | 26 | 0: 7.86; 0.2: 0.05
Cu | 29 | 0: 8.92; 0.2: 0.007
Zr | 40 | 0: 6.49; 0.2: 0.005
Mo | 42 | 0: 10.28; 0.2: 0.01
Ag | 47 | 0: 10.5; 0.2: 0.004
Ábrázolja az fotoeffektusra számolt parciális tömeggyengítési együtthatókat a rendszám függvényében!
az illesztett függvény: | bar: 0
R2 | bar: 0
Következtetések
Hogyan függ a röntgenspektrum határhullámhossza a gyorsítófeszültségtől? | bar: 0.6 to 1
Hogyan függ a fékezési röntgensugárzás teljesítménye az áramerősségtől? | bar: 0.6 to 1
Milyen összefüggés van a fotoeffektusra számolt parciális tömeggyengítési együttható és az abszorbens rendszáma között? | bar: 0.6 to 1