## Sheet1
Ultraschall
Schreiben Sie nur in die grünen Zellen!
Name: |  |  |  |  | Fakultät: |  |  | Gruppe:
Datum:
Ziel des Praktikums: Kennenlernen der Grundlagen der Ultraschalldiagnostik und -therapie. Untersuchung der Entstehung vom amplitudenmodulierten "A-Bild" und helligkeitsmodulierten "B-Bild" während Durchführung von einfacher Messungen.
Aufgaben:
1.) | Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Ultraschalls in Luft mithilfe einer Aufnahme in A-Modus. Abstandsmessung laut des Impuls-Echo Prinzips.
2.) | Untersuchung der mit verschiedenen Medien gefüllten Phantome in B-Modus und Bestimmung der Schallgeschwindigkeiten in diesen Medien.
3.) | Messung des Gefäßdurchmesser des Carotis in 2D B-Modus und Doppler-Untersuchung an die Arteria carotis oder radialis.
1.) Tragen Sie die abgelesene Zeitspanne und den Abstand der reflektierenden Fläche in die Tabelle ein.
Abstand Fläche- Transducer d (cm) | Reflexionszeit Δt (μs) | Reflexionszeit Δt (s) | Von US-Impuls zurückgelegter Weg s (m)
17
20
23
26
29
32
35
Stellen Sie den vom US-Impuls zurückgelegten Abstand als Funktion der Reflexionszeit dar und bestimmen Sie die Schallgeschwindigkeit in Luft.
Maßeinheit
Schallgeschwindigkeit in Luft:
Stellen Sie die reflektierende Fläche in einen beliebigen Abstand, lesen Sie die Reflexionszeit ab und rechnen Sie den Abstand entsprechend dem Impuls-Echo Prinzip aus.
Reflexionszeit Δt (μs) | Reflexionszeit Δt (s) | Schall-geschwindigkeit in Luft cLuft (m/s) | Berechneter Abstand Fläche-Transducer d (m) | eingestellter Abstand Fläche-Transducer dreell (m)
0
2.) Messen Sie den axialen Durchmesser der mit verschiedenen Medien gefüllten Phantome im B-Modus, tragen Sie die Werte in die Tabelle ein und berechnen Sie die Schallgeschwindigkeiten in den einzelnen Medien.
Medium des Phantoms | axialer Durchmesser d (mm) | Schallgeschwin-digkeit cMedium (m/s) |  | Was haben Sie bei dem mit Luft gefüllten Phantom gesehen?
Wasser |  | 1482
Alkohol
Glyzerin
3.) Machen Sie ein 2D B-Bild von der Halsregion Ihres Messpartners sodass der Querschnitt der Arteria carotis sichtbar ist und messen sie ihren Durchmesser.
Maßeinheit
Durchmesser der Artria carotis communis:
Schlussfolgerungen
Welche Parameter des Mediums haben einen Einfluss auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls?
Wovon hängt das Reflexionsvermögen einer Grenzfläche ab?
Wie groß ist die Schallgeschwindigkeit im Wasser und in der Luft? |  |  |  | in Wasser | Maßeinheit | in Luft | Maßeinheit