## Sheet1
Impulzusgenerátor
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: | [6 empty] | Kar: | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: különböző fajtájú impulzusgenerátorok működési elvének és orvosi felhasználásának megismerése.
Feladatok:
1.) | Olyan kapcsolás előállítása az impulzusgenerátor modell segítségével, amellyel a lehető legpontosabban közelíthetjük meg egy valódi pacemaker impulzusait. Az így előállított impulzusok vizsgálata a digitális osszcilloszkóppal.
2.) | Az adott pacemaker kódjainak értelmezése, impulzusainak vizsgálata digitális osszcilloszkóp segítségével.
3.) | Kiszámítandó: a pacemaker egyetlen impulzusának energiája, ill. az impulzus alatt átfolyt töltés mennyisége, ismert szöveti ellenállás esetén.
1.) Állítson elő egy olyan kapcsolást az impulzusgenerátor MODELL segítségével, ahol az impulzusok paraméterei leginkább megfelelnek a pacemakerének! Mérje meg a MODELL impulzusainak jellemző adatait! Számolja ki a kért paramétereket!
Az alkalmazott impulzusgenerátor fajtája:
aktív idő, τaktív (ms) | passzív idő, τpasszív (ms) | periódusidő, T (ms) | periódusidő, T (s) | frekvencia, f (1/s) | frekvencia, f (1/min) | kitöltési tényező, (%) | impulzus-amplitudó, U (V)
2.) Írja be a táblázatba az adott PACEMAKER kódját és értelmezze a funkcióit!
|  | A pacemaker kódja: |  |  |  | I. Szabályozott üreg:
II. Érzékelt üreg:
III. Érzékelésre adott válasz:
IV. Ritmus moduláció:
V. Többhelyes szabályozás:
3.) Mérje meg a PACEMAKER impulzusainak jellemző adatait! Számolja ki a kért paramétereket!
aktív idő, τaktív (ms) | passzív idő, τpasszív (ms) | periódusidő, T (ms) | periódusidő, T (s) | frekvencia, f (1/s) | frekvencia, f (1/min) | kitöltési tényező, (%) | impulzus-amplitudó, U (V)
4.) Számolja ki a PACEMAKER adatai alapján egyetlen impulzus energiáját, illetve az impulzus alatt átfolyt töltést, a megadott szöveti ellenállás mellett!
Szöveti ellenállás, R (W): |  | 2000
Egyetlen impulzus energiája, E |  | Mérték- egység |  |  | Egyetlen impulzus alatt átfolyt töltés, Q |  | Mérték- egység
Következtetések:
Milyen impulzusgenerátor fajta van megvalósítva a pacemakerekben?
Mekkora egyeteln pacemaker impulzus energiája?
Mekkora az egyetlen impulzus alatt az átfolyt töltés mennyisége?