## Sheet1
Fényemisszió
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: |  |  |  |  | Kar: |  | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: néhány fényforrás fényének, az emissziós spektroszkópiának és néhány spektroszkópiai eszköz működésének megismerése.
Feladatok:
1.) | A kézi spektroszkóp beállítása és skálájának kalibrálása.
2.) | Ismert és ismeretlen fémionokat tartalmazó oldatok emissziós vonalaihoz tartozó hullámhosszak mérése.
1.) Írja be a táblázatba, hogy az egyes fémek emissziós spektrumában mekkora hullámhosszaknál láthatók vonalak a kézi spektroszkóppal nézve!
oldatban lévő fémion |  | Spektrumvonalak hullámhossza (nm) intenzitásuk szerint osztályozva
|  | erős | gyengébbek
Nátrium (Na)
Lítium (Li)
Kalcium (Ca)
Stroncium (Sr)
Bárium (Ba)
oldat száma:
oldat száma:
2.) Számolja ki a Na és Li spektrumában látható legintenzívebb vonalhoz tartozó elektronátmeneti energiát elektronvolt mértékegységben!
Nátrium elektronátmeneti energiája (eV):
h = | 6.63e-34 | Js |  | ENa =
c = | 300000000 | m/s
1 eV = | 1.6e-19 | J |  | Lítium elektronátmeneti energiája (eV):
E Li =
Következtetések
A spektrumok alapján melyik két fémion oldata volt a vizsgált oldatokban? |  |  |  |  | oldat száma | 1. Fém | 2. Fém

## Sheet2 (hidden)
Vérplazma kalibrációs görbe adatok
51.25 | 1.345
53.5 | 1.3453
55.25 | 1.3458
57.25 | 1.3461
59 | 1.3465
61.25 | 1.3468
62.8 | 1.3473
64.6 | 1.3477
66.75 | 1.3479
68.5 | 1.3483
70.5 | 1.3487
slp | 0.00019704
int | 1.3348
r2 | 0.9976
0