## Sheet1
Rezonancia
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: |  |  |  | Kar: |  | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: a kis kitérések esetén használható lineáris rugalmassági törvény igazolása; a rezonancia-jelenségének bemutatása, a rezgő rendszer sajátfrekvenciájának meghatározása és az atomerőmikroszkópia alapjainak szemléltetése
Feladatok:
1.) | Laprugó rugóállandójának meghatározása az erő-kitérés adatpárok mérése és ábrázolása alapján, az erre illesztett görbe paramétereiből.
2.) | A rugólapka kitérésének mérése különböző frekvenciájú kényszerrezgés esetén. A rezgő rendszerhez tartozó rezonanciagörbe elkészítése és a rezonancia frekvencia leolvasása.
3.) | Próbatest magasságprofiljának felvétele nem kontakt üzemmódú atomerőmikroszkóp modell segítségével.
1.) Írja be a táblázatba az egyes tömegek esetén mért lézerkitérés értékeket majd számítsa át erő-kitérés értékekre!
tömeg, m (g) | lézerkitérés xlézer (mm) | rugólap végének kitérése, x (m) | erő, F (N) |  | nagyítási faktor
0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6
40
80
120
Készítse el az erő-kitérés függvényt és segítségével határozza meg a rugóállandót!
Kalibrációs egyenes paraméterei |  |  |  | rugóállandó értéke | mérték-egység
meredekség (N/m)
y-tengelymetszet (N)
2.) Írja be a táblázatba, majd ábrázolja az egyes gerjesztő frekvenciáknál mért lézerkitéréseket!
súly nélkül mr eff |  | kis súllyal mr eff + 40g
gerjesztő frekvencia (Hz) | lézer kitérés (mm) | gerjesztő frekvencia (Hz) | lézer kitérés (mm)
28.4 |  | 12
28.8 |  | 12.4
29 |  | 12.8
29.2 |  | 13
29.4 |  | 13.2
29.5 |  | 13.3
29.6 |  | 13.4
29.7 |  | 13.5
29.8 |  | 13.6
29.9 |  | 13.7
30 |  | 13.8
30.1 |  | 13.9
30.2 |  | 14
30.3 |  | 14.2
30.4 |  | 14.4
30.5 |  | 14.8
30.6 |  | 15.2
30.7 |  | 15.6
30.8 |  | 16
30.9
31
31.2
31.4
32
Az ábrákról olvassa le a rugólap rezonanciafrekvenciáját!
[6 empty] | f0 | mértékegys.
mr eff
mr eff + 40g
Számítsa ki Excel programmal a rugólap effektív tömegét!
[6 empty] | mr eff | mértékegys.
3.) Írja be a táblázatba az AFM modell egyes pozícióiban mért lézerkitérés értékeit!
pozíció (mm) | lézer kitérés (mm) | realtív magasság
0 |  | #DIV/0!
5 |  | #DIV/0!
10 |  | #DIV/0!
15 |  | #DIV/0!
20 |  | #DIV/0!
25 |  | #DIV/0!
30 |  | #DIV/0!
35 |  | #DIV/0!
40 |  | #DIV/0!
45 |  | #DIV/0!
50 |  | #DIV/0!
55 |  | #DIV/0!
60 |  | #DIV/0!
65 |  | #DIV/0!
70 |  | #DIV/0!
75 |  | #DIV/0!
80 |  | #DIV/0!
Következtetések
Milyen matematikai összefüggés van a rúgólapra ható súlyerő és a rugólap kitérése között?
Mennyi a rugólap rugóállandója? |  |  |  | rugóállandó (D) |  | mértékegység
Mekkora a rugólap sajátfrekvenciája és effektív tömege? |  |  |  | sajátfrekvencia (Hz) |  | effektív tömeg (g)
Hogyan változik a sajátfrekvencia a tömeg növelésével?
Melyik pozíciónál található a próbatest legmagasabb pontja? |  |  |  | modell száma |  | pozíció (mm)

## Sheet2 (hidden)
Vérplazma kalibrációs görbe adatok
51.25 | 1.345
53.5 | 1.3453
55.25 | 1.3458
57.25 | 1.3461
59 | 1.3465
61.25 | 1.3468
62.8 | 1.3473
64.6 | 1.3477
66.75 | 1.3479
68.5 | 1.3483
70.5 | 1.3487
slp | 0.00019704
int | 1.3348
r2 | 0.9976
0