## Sheet1
Verstärker
Schreiben Sie nur in die grünen Zellen!
Name: |  |  |  |  | Fakultät: |  | Gruppe:
Datum:
Ziel des Praktikums: Kennenlernen der wichtigsten Parameter des in allen medizinischen Signalverarbeitungprozessen eingebauten Verstärkers, einem elektrischen Gerät für die Verstärkung der Signalleistung. Erlernen der Faktoren für Vermeidung der Signalverzerrung.
Aufgaben:
1.) | Messung der Eingangs- und Ausgangsspannung bei einem Verstärker ohne und mit Gegenkopplung mithilfe sinusförmiger Spannungssignale.
2.) | Darstellung des Frequenzganges für beide Fälle in einem Diagramm.
3.) | Bestimmung der unteren und oberen Grenzfrequenzen und des maximalen Verstärkungspegels für beide Fälle.
1.) Tragen Sie die auf der verschiedenen Frequenzen gemessenen maximalen Eingangs- und Ausgangsspannungen und die daraus berechneten Spannungsverstärkungen (VU) sowie die Verstärkungspegel (n) in die Tabelle ein.
Frequenz f (Hz) | ohne Gegenkopplung |  |  |  | mit Gegenkopplung
| Uaus max (V) | Uein max (V) | VU | n (dB) | Uaus max (V) | U ein max (V) | VU | n (dB)
16
32
64
125
250
500
1000
2000
4000
8000
2.) Stellen Sie die zwei Frequenzgänge ohne und mit Gegenkopplung in einem gemeinsamen halblogarithmischen Koordinatensystem dar.
3.) Lesen Sie mit Hilfe der Gitternetzlinien die Grenzfrequenzen der Übertragungsbänder ab.
Betriebsart des Verstärkers |  | Grenze des Übertragungsbandes |  | maximaler Verstärkungspegel
|  | fu (Hz) | fo (Hz) | nmax (dB)
ohne Gegenkopplung
mit Gegenkopplung
Schlussfolgerungen
Was ist der Vorteil und der Nachteil der Gegenkopplung aufgrund der Messungen?
Kann der untersuchte Verstärker in einer Betriebsart für die Verstärkung von EKG-Signalen benutzt werden?