## Munka1
Dosimetrie
Schreiben Sie nur in die grünen Zellen!
Name: |  |  |  |  | Fakultät: |  | Gruppe:
Datum:
Ziel des Praktikums: Kennenlernen der Gesichtspunkte des Strahlungschutzes in der medizinischen Praxis, der Grundbegriffe der Dosimetrie und der Funktionsweise von einigen Dosimetern. Anwendung der Ionisationskammer als Dosisleistungsmesser.
Aufgaben:
1.) | Messung der Stromstärke der Ionisationskammer bei zwei verschiedenen Leistungen (Anodenstromstärken) der Röntgenbestrahlung als Funktion der auf die Kammer angelegten Spannung. Darstellung des Stromstärke-Spannung-Diagrammes der zwei Messreihen.
2.) | Bestimmung der Stättigungsstromstärke der Ionisationskammer bei unterschiedlichen Anodenstromstärken der Röntgenbestrahlung. Darstellung der gemessenen Stromstärken als Funktion der Anodenstromstärke der Röntgenröhre.
3.) | Bestimmung der Ionendosisleistung, der Energiedosisleistung für Luft und der Äquivalentdosisleistung.
1.) Tragen Sie die Stromstärke der Ionisationskammer bei der unterschiedlichen Röntgenleistungen als Funktion der Kammerspannung in die Tabelle ein.
Daten der Röntgenröhre:
| Beschleunigungsspannung (V) |  | Anodenmaterial
| empfohlene Kammer-spannungen (V) | Anodenstromstärke der Röntgenröhre IA = 1 mA |  | Anodenstromstärke der Röntgenröhre IA = 0,5 mA
|  | Spannung UKammer (V) | Stromstärke IKammer (nA) | Spannung UKammer (V) | Stromstärke IKammer (nA)
0
10
20
30
40
60
80
100
120
150
200
250
Stellen Sie die bei den zwei Röntgenleistungen erhaltenen Stromstärke-Spannung-Charakteristiken der Ionisationskammer auf einem gemeinsamen Diagramm dar.
2.) Tragen Sie die bei den verschiedenen Röntgenleistungen gemessenen Sättigunsstromstärken der Kammer in die Tabelle ein.
auf die Kammer angelegte Spannung UKammer (V):
Anodenstrom-stärke IA (mA) | Sättigungs-stromstärke IKammer (nA) |  | Tragen Sie die Sättigungsstromstärke gegen die Anodenstromstärke auf. Bestimmen Sie den mathematischen Zusammenhang mit Anpassung einer Funktion.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
angepasste Funktion | R2
3.) Berechnen Sie bei einer gewählten Anodenstromsträrke (0 < IA ≤ 1 mA ) die Ionendosisleistung, die Energiedosisleistung der Luft und die Äquivalentdosisleistung.
gewählte Anodenstromstärke, IA (mA) :
Sättigungsstromstärke der Kammer, IKammer (nA): |  |  |  |  | in A:
effektives Volumen der Kammer, VKammer (cm3): |  |  |  | 125 | in m3:
Dichte der Luft auf 25 °C, rLuft (kg/m3): |  |  |  | 1.18
Masse des die Kammer ausfüllenden Gases (Luft), mLuft (kg):
Ionendosisleistung, Xt (C/kg*s): |  |  |  |  | f0 (J/C): | 34
Energiedosisleistung der Luft, Dt (Gy/s): |  |  |  |  | in mGy/s:
Äquivalentdosisleistung, Ht (Sv/s): |  |  |  |  | in mSv/s:
Schlussfolgerungen
Welcher Bereich des Ionisationskammer Stromstärke-Spannung-Diagrammes liegt vor der Sättigung?
Welcher Bereich des Ionisationskammer Stromstärke-Spannung-Diagrammes liegt nach der Sättigung?
Wie hängt die gemessene Stromstärke von der Ionendosis in dem Sättigungsbereich ab?