## Bőrimpedancia
Bőrimpedancia
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
Hallgató neve: |  |  |  |  | Kar: |  | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: az impedancia vagy váltakozó áramú ellenállás jelentőségének megismerése az elektromos áram veszélyességével, illetve az érintésvédelemmel összefüggésben; néhány impedancia mérésen alapuló orvosi diagnosztikai eljárás megismerése.
Feladatok:
1.) | Generátorfeszültség mérése majd áramerősség mérése saját bőrünkön, különböző frekvenciákon (0 Hz-en is, DC) adott feszültségnél.
2.) | A bőrimpedancia kiszámolása majd ábrázolása a frekvencia függvényében.
3.) | A bőr fajlagos ellenállásának és fajlagos kapacitásának meghatározása.
1.) Írja be a táblázatba a mérés során az egyes frekvenciáknál mért feszültség illetve áramerősség értékeket!
| frekvencia f (Hz) | feszültség Ugen , Ugen eff (V) | áramerősség Ibőr, Ibőr eff (mA) | áramerősség Ibőr, Ibőr eff (A) | ellenállás, impedancia R, Z (Ω)
DC (=) | 0 |  |  |  |  | R (Ω)
AC (~) | 16 |  |  |  |  | Z (Ω)
32
64
125
250
500
1000
2000
4000
8000
2.) Ábrázolja az egyes frekvenciákon mért impedancia értékeket!
Az ábrát log-log tengelyekkel készítse el!
3.) Számolja ki a fajlagos bőrellenállást és fajlagos bőrkapacitást!
Fajlagos bőrellenállás (ρ*) |  |  |  |  | Fajlagos bőrkapacitás (γ*)
bőr ellenállása (Ω) |  |  | 0 |  | bőrimpedancia 8 kHz-en (Ω) |  |  | 0
mérőelektród felülete (m2) |  |  |  |  | bőr kapacitása (F)
fajlagos bőrellenállás (Ω⋅m2) |  |  |  |  | mérőelektród felülete (m2)
fajlagos bőrkapacitás (F/m2)
Következtetések
Mi a bőr elektromos modellje?
Milyen ellenállás fajtákat tartalmaz a bőrimpedancia?
Mennyi a saját bőrének fajlagos ellenállása? |  |  |  |  | ρ* |  | mértékegység
Mennyi a saját bőrének fajlagos kapacitása? |  |  |  |  | γ* |  | mértékegység