## Sheet1
Röntgen - CT
Csak a zöld színű mezőkbe írjon!
| Hallgató neve: | [7 empty] | Kar: |  |  | Csoport:
Dátum:
A gyakorlat célja: a röntgen-képalkotás fizikai hátterének és a számítógépes röntgentomográfia elvének megismerése.
Feladatok:
| 1.) |  | A szcintillációs számláló optimális beállításának ellenőrzése majd a háttér impulzusszám mérése.
| 2.) |  | 137Cs izotóppal a kockamodell sorai és oszlopai mentén az impulzusszám mérése.
| 3.) |  | A háttér levonása után a legnagyobb átlagos értékhez viszonyított denzitások kiszámítása. 5. A denzitások alapján a denzitogram elkészítése, azaz a kockában lévő vasrudak pozíciójának meghatározása.
| 4.) |  | A denzitások alapján a denzitogram elkészítése, azaz a kockában lévő vasrudak pozíciójának meghatározása.
1.) Írja be a táblázatba a szcintillációs számláló beállítását és a mért impulzusszámokat majd számítsa ki a modell egyes oszlopainak és sorainak denzitás értékeit!
| Diszkriminátor üzemmód |  |  |  | Diszkriminációs szint (baseline)
|  |  |  | háttér | J0 | JA | JB | JC | JD | JE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
1. mérés
2. mérés
3. mérés
átlag
átl. - (háttér átl.)
denzitás (D)
2.) A számolt denzitás értékek alapján határozza meg az egyes sorokban és oszlopokban található vasrudak számát majd a vasrudak pozcióit jelölje X-szel az ábrán.
|  |  | ← vasrudak száma | Kockamodell oszlopainak denzitása
|  |  |  | A | B | C | D | E
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
← vasrudak száma
Kockamodell sorainak denzitása | 1 | 0
| 2 | 0 | [8 empty] | kockamodell száma:
| 3 | 0
| 4 | 0 | [8 empty] | vasrudak pozíciói (oszlop/sor koordináták)
| 5 | 0
Következtetések
Miért célszerű a computer tomográfiában a denzitás (D) használata?
Hogyan definiáljuk a Hounsfield egységet?
Milyen módszerrel lehet egy szűk denzitástartományú lágyrész területről a lehető legjobb kontrasztdinamikájú CT képet megjeleníteni?