## Sheet1
Gamma-Absorption
Schreiben Sie nur in die grünen Zellen!
Name: |  |  |  |  | Fakultät: |  | Gruppe:
Datum:
Ziel des Praktikums: Untersuchung von Materialien hinsichtlich ihrer Absorptionsfähigkeit für Gamma-Strahlungen aus dem Gesichtspunkt des Strahlenschutzes.
Aufgaben:
1.) | Einstellung des Szintillationszählers und Messung der Spannungsimpulszahl des Hintergrundes.
2.) | Messung der Spannungsimpulszahl bei verschiedenen Absorbenten und Schichtdicken.
3.) | Darstellung der Schwächungskurven der untersuchten Materialien in einem Diagramm. Anpassung von geeigneten Funktionen.
4.) | Bestimmung der Halbwertsdicken, der Schwächungskoeffizienten und der Massenschwächungskoeffizienten der untersuchten Materialien mit Hilfe der Anpassungsparameter. Bestimmung der Photonenenergie der Gamma-Strahlung und der Teilmassenschwächungskoeffizienten (für Photoeffekt und Compton-Streuung) von Blei.
1.) Überprüfen Sie die Integraldiskriminatoreinstellung und messen Sie die Impulsanzahl des Hintergrundes aus.
| BASELINE | Zahl des Gerätes |  | Impulszahl des Hintergrundes (Impuls / 5 s)
|  |  |  | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | Durchschnitt
ID-Niveau
2.) Tragen Sie die bei den verschiedenen Absorbenten und Schichtdicken gemessenen Impulsanzahlen in die Tabelle ein.
Absorbent | Schichtdicke x (cm) | Impulszahl (Impuls / 5 s)
|  | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | Durchschnitt | Durchschnitt - Durchschnitt des Hintergrundes
Pb | 0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
Al | 0
2
4
Fe | 0
0.34
0.68
1.02
1.36
1.7
Bleigummi | 0
0.17
0.34
0.51
0.68
0.85
1.02
3.) Stellen Sie die bei den verschiedenen Absorbenten erhaltenen durchschnittlichen Impulszahlen (bereinigt vom Hintergrund) als Funktion der Schichtdicke in einem Diagramm dar.
4.) Bestimmen Sie die aufgelisteten Parameter mit Hilfe der Gleichung der auf den Messdaten angepassten Funktionen.
Absorbent | Dichte ρ (g/cm3) | linearer Schwächungs-koeffizient μ (cm-1) | Massenschwäch-ungskoeffizient μm (cm2/g) | Halbwerts-dicke D (cm) | Zehntelwerts-dicke x1/10 (cm) | Halbwerts-masse Dm (g/cm2) | aufgrund Abb. 7.:
[7 empty] | 137Cs Gamma-Energie εγ (MeV) | Teilmassenschwäch-ungskoeffizient des Photoeffekts τm (cm2/g) | Teilmassenschwäch-ungskoeffizient der Compton-Str. σm (cm2/g)
Pb | 11.3
Al | 2.7
Fe | 7.9
Bleigummi | 4.3
Schlussfolgerungen
Von welchen Faktoren hängt der lineare Schwächungskoeffizient (μ) ab?
Der Massenschwächungskoeffizient (μm) von welchem Absorbent ähnelt sich am besten zu dem des Bleigummis und warum?
Durch welchen Effekt wird in der ersten Reihe die γ-Strahlung des 137Cs-Isotops im Blei absorbiert?